## Jaaropgave
Jaaropgaveformulier open bodemenergiesysteem (≥10 m³/uur)
Basisgegevens |  |  |  | • Gebruik dit formulier uitsluitend voor het doen van een jaaropgave voor een vergunningplichtig open bodemenergiesysteem met een capaciteit van ≥ 10 m³/uur. Voor andere systemen zijn andere formulieren op onze website te vinden. • Gebruik dit formulier uitsluitend voor het doen van een jaaropgave voor het totaal van alle bronnen. Voor het doen van een opgave per bron/bronnenpaar is er een speciale versie van dit formulier beschikbaar op onze website.
Projectnaam: |  |  | û
LGR-nummer: |  |  | û
Rapportagejaar: |  |  | û
Datum jaaropgave: |  |  | û
In het Excel-tabblad met de naam Toelichting staat een nadere toelichting voor het invullen van dit formulier.
Gegevens opsteller (BRL 11000-4a of KBI 6000-21 erkend)
Bedrijfsnaam: |  |  | û
Contactpersoon: |  |  | û | Status van het systeem (aanvinken indien van toepassing)
E-mail adres |  |  | û
Telefoonnummer: |  |  | û
Adres: |  |  | û
Plaats: |  |  | û | Opmerkingen over de jaaropgave
Gegevens vergunninghouder
Bedrijfsnaam: |  |  | û
Contactpersoon: |  |  | û
E-mail adres: |  |  | û
Telefoonnummer: |  |  | û
Adres: |  |  | û
Plaats: |  |  | û
|  |  |  | VERWARMINGSBEDRIJF (WINTER) |  |  |  | KOELBEDRIJF (ZOMER):
| Hoogstgemeten | Gespuid | Stroomverbruik | Onttrokken | Gemiddelde | Gemiddelde | Aan bodem | Onttrokken | Gemiddelde | Gemiddelde | Aan bodem | Maximale
| uurdebiet | grondwater | ondergronds deel | grondwater | onttrekkings- | injectie- | toegevoegde | grondwater | onttrekkings- | injectie- | toegevoegde | injectie-
|  |  | (incl. warmtepomp) |  | temperatuur | temperatuur | koude |  | temperatuur | temperatuur | warmte | temperatuur
| (m³/uur) | (m³) | (kWh) | (m³) | (°C) | (°C) | (MWh) | (m³) | (°C) | (°C) | (MWh) | (°C)
januari:
februari:
maart:
april:
mei:
juni:
juli:
augustus:
september:
oktober:
november:
december:
Behaalde SPF: |  |  | Wijze van lozen: | <keuze> |  | Anders:
Of ga op onze website naar: Loket -> Digitale formulieren -> Indienen jaaropgave bodemenergiesystemen, industrie en drinkwater
Vul hier de juiste gegevens in en voeg dit Excel-bestand toe als bijlage. Zorg dat dit bestand volledig is ingevuld en correct is opgeslagen.
Format OD NZKG 2021 VP1
Het systeem was gedurende het volledige rapportagejaar buiten bedrijf
Het systeem is momenteel buiten bedrijf

## Toelichting
Vraag | Cel | Toelichting
Projectnaam: | E8
LGR-nummer: | E9 | Onder dit nummer is het systeem vergund en in het Landelijk Grondwater Register opgenomen. Een vijfcijferige code óf een code die is opgebouwd uit "PNH" aangevuld met vier cijfers.
Rapportagejaar: | E10 | Het kalenderjaar waarover de prestatiegegevens worden gerapporteerd.
Datum jaaropgave: | E11 | Gebruik hiervoor niet de Excel-formule "=VANDAAG()".
Bedrijfsnaam opsteller: | E14 | Bij voorkeur gelijk aan de spelwijze die Bodemplus voor de erkenning gebruikt.
Contactpersoon opsteller: | E15
E-mail adres opsteller: | E16 | Vermeld slechts één e-mailadres.
Telefoonnummer opsteller: | E17 | Totaal 10 cijfers.
Adres gecertificeerd bedrijf: | E18 | Straat en huisnummer.
Plaats gecertificeerd bedrijf: | E19 | Plaats van vestiging, zonder postcode.
Bedrijfsnaam vergunninghouder: | E22
Contactpersoon vergunninghouder: | E23
E-mail adres vergunninghouder: | E24 | Vermeld slechts één e-mailadres.
Telefoonnummer vergunninghouder: | E25 | Totaal 10 cijfers.
Adres vergunninghouder: | E26 | Straat en huisnummer.
Plaats vergunninghouder: | E27 | Plaats van vestiging, zonder postcode.
Systeem volledige rapportagejaar buiten gebruik: | I16 | Vink deze optie aan als het systeem het gehele rapportagejaar niet in bedrijf is geweest. Vermeld bij de toelichting waarom het systeem niet gebruikt is/was.
Systeem momenteel buiten gebruik: | I17 | Vink deze optie aan als het systeem momenteel, op het moment van invullen, niet in bedrijf is. Vermeld bij de toelichting waarom het systeem niet in gebruikt is.
Opmerking over de jaaropgave: | I20 | Vermeld hier alle afwijkingen ten opzichte van de normale bedrijfsvoering die zich hebben voorgedaan of waarvan u verwacht dat ze zich voor gaan doen of wat u verder aan ons kwijt wilt.
Hoogstgemeten uurdebiet: | E34-E45 | Vermeld het hoogstgemeten uurdebiet in de desbetreffende maand in. Niet het vergunde debiet!
Gespuid grondwater: | F34-F45 | Vermeld de hoeveelheid gespuid grondwater per maand. Als er niet gespuid is vermeld dan "0".
Stroomverbruik ondergrondse deel: | G34-G45 | Vermeld het stroomverbruik van de op het bodemenergiesysteem aangesloten componenten volgens ISSO 39 als een SPF is vergund.
Onttrokken hoeveelheid grondwater tijdens verwarmingsbedrijf: | I34-I45 | Vermeld het debiet dat is gebruikt om het gebouw te verwarmen. Als het gebouw verwarmd wordt dienen ook de temperaturen (kolom J en kolom K) en de energiewaarden (kolom L) ingevuld te worden.
Gemiddelde onttrekkingstemperatuur tijdens verwarmingsbedrijf: | J34-J45 | Vermeld (voor iedere maand waarin het gebouw is verwamd) de gemiddelde onttrekkingstemperatuur van het grondwater dat gebruikt is om het gebouw te verwarmen.
Gemiddelde injectietemperatuur tijdens verwarmingsbedrijf: | K34-K45 | Vermeld (voor iedere maand waarin het gebouw is verwamd) de gemiddelde injectemperatuur van het grondwater nadat het gebruikt is om het gebouw te verwarmen.
Aan bodem toegevoegde koude tijdens verwarmingsbedrijf: | L34-L45 | Vermeld de hoeveelheid energie in MWh (hoeveelheid koude laden).
Onttrokken hoeveelheid grondwater tijdens koelbedrijf: | M34-M45 | Vermeld het debiet dat is gebruikt om het gebouw te koelen. Als het gebouw gekoeld wordt dienen ook de temperaturen (kolom N en kolom O) en de energiewaarden (kolom P) ingevuld te worden.
Gemiddelde onttrekkingstemperatuur tijdens koelbedrijf: | N34-N45 | Vermeld (voor iedere maand waarin is gekoeld) de gemiddelde onttrekkingstemperatuur van het grondwater dat gebruikt is om het gebouw te koelen.
Gemiddelde injectietemperatuur tijdens koelbedrijf: | O34-O45 | Vermeld (voor iedere maand waarin is gekoeld) de gemiddelde injectemperatuur van het grondwater nadat het gebruikt is om het gebouw te koelen.
Aan bodem toegevoegde warmte tijdens koelbedrijf: | P34-P45 | Vermeld de hoeveelheid energie in MWh (hoeveelheid ontladen).
Maximale injectietemperatuur: | Q34-Q45 | Vermeld de maximale gemeten injectietemperatuur voor iedere maand waarin het systeem actief was, dus ook voor maanden waarin het gebouw alleen verwarmd werd.
Jaartotalen en -gemiddelden: | E46-Q46 | De jaartotalen en -gemiddelden worden automatisch berekend.
Behaalde SPF: | E48 | Vermeld de behaalde SPF (Seasonal Performance Factor) als dit in de vergunning wordt verlangd. Zo ja dan dient u ook het stroomverbruik van het ondergrondse deel te rapporteren (kolom G).
Wijze van lozen: | I48 | Vermeld de wijze van lozen wanneer u grondwater heeft gespuid. Kies de wijze van lozen uit de opties, wanneer uw lozingswijze ontbreekt vermeld deze dan in cel L48.
Anders: | L48 | Benoem de juiste lozingswijze wanneer dit in cel I48 geen keuzeoptie was.